## di_60fr_60w
| Time (Min) | Condenser 1 (oC) | Condenser 2 (oC) | Condenser 3 (oC) | Condenser 4 (oC) | Tc - AVG (oC) | Evaporator 1 (oC) | Evaporator 2 (oC) | Evaporator 3 (oC) | Evaporator 4 (oC) | Evaporator 5 (oC) | Te - AVG (oC) | Pressure (mm of Hg) | Te - Tc (oC) | Q (W) | Resistance (oC/W)
17:15 | 0:00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:15 | 0:00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:15 | 0:00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:15 | 0:00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:15 | 0:00 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33.75 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33.8 | 310 | 0.05 | 60 | 0.00083333
17:15 | 0:00 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33.75 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0.25 | 60 | 0.0041667
17:16 | 0:00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33.75 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0.25 | 60 | 0.0041667
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34.2 | 310 | 0.2 | 60 | 0.0033333
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 310 | 0 | 60 | 0
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34.2 | 310 | 0.2 | 60 | 0.0033333
17:16 | 0:01 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.8 | 310 | 0.8 | 60 | 0.013333
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34.6 | 310 | 0.6 | 60 | 0.01
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.8 | 310 | 0.8 | 60 | 0.013333
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.8 | 310 | 0.8 | 60 | 0.013333
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35.4 | 310 | 1.4 | 60 | 0.023333
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35.4 | 310 | 1.4 | 60 | 0.023333
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35.4 | 310 | 1.4 | 60 | 0.023333
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35.8 | 310 | 1.8 | 60 | 0.03
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35.6 | 310 | 1.6 | 60 | 0.026667
17:17 | 0:02 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36.2 | 310 | 2.2 | 60 | 0.036667
17:17 | 0:02 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36.2 | 310 | 1.95 | 60 | 0.0325
17:17 | 0:02 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36.4 | 310 | 2.15 | 60 | 0.035833
17:17 | 0:02 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36.6 | 310 | 2.35 | 60 | 0.039167
17:18 | 0:02 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 37 | 310 | 2.75 | 60 | 0.045833
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37.2 | 310 | 2.95 | 60 | 0.049167
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37.2 | 310 | 2.95 | 60 | 0.049167
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37.4 | 310 | 3.15 | 60 | 0.0525
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34.25 | 36 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37.4 | 310 | 3.15 | 60 | 0.0525
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34.5 | 36 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37.8 | 310 | 3.3 | 60 | 0.055
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34.5 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 310 | 3.5 | 60 | 0.058333
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34.5 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 310 | 3.5 | 60 | 0.058333
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34.75 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38.6 | 310 | 3.85 | 60 | 0.064167
17:18 | 0:03 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 37 | 38.6 | 310 | 3.6 | 60 | 0.06
17:18 | 0:03 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34.75 | 37 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | 310 | 4.25 | 60 | 0.070833
17:18 | 0:03 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 | 37 | 38.8 | 310 | 3.8 | 60 | 0.063333
17:19 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 40 | 41 | 41 | 38 | 39.4 | 310 | 4.4 | 60 | 0.073333
17:19 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 40 | 41 | 41 | 38 | 39.4 | 310 | 4.4 | 60 | 0.073333
17:19 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 41 | 41 | 38 | 39.6 | 310 | 4.6 | 60 | 0.076667
17:19 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 41 | 41 | 38 | 39.8 | 310 | 4.8 | 60 | 0.08
17:19 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 42 | 42 | 39 | 40.4 | 310 | 5.4 | 60 | 0.09
17:19 | 0:04 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 42 | 42 | 38 | 40.2 | 310 | 5.2 | 60 | 0.086667
17:19 | 0:04 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35.5 | 38 | 42 | 42 | 42 | 39 | 40.6 | 310 | 5.1 | 60 | 0.085
17:19 | 0:04 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35.5 | 38 | 42 | 43 | 42 | 39 | 40.8 | 310 | 5.3 | 60 | 0.088333
17:19 | 0:04 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35.75 | 38 | 42 | 43 | 43 | 39 | 41 | 310 | 5.25 | 60 | 0.0875
17:19 | 0:04 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35.75 | 39 | 42 | 43 | 43 | 39 | 41.2 | 310 | 5.45 | 60 | 0.090833
17:19 | 0:04 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 42 | 44 | 43 | 39 | 41.4 | 310 | 5.4 | 60 | 0.09
17:19 | 0:04 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 43 | 44 | 43 | 40 | 41.8 | 310 | 5.8 | 60 | 0.096667
17:20 | 0:04 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 43 | 44 | 44 | 40 | 42 | 310 | 6 | 60 | 0.1
17:20 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 43 | 44 | 44 | 40 | 42 | 310 | 6 | 60 | 0.1
17:20 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 43 | 45 | 44 | 40 | 42.4 | 310 | 6.4 | 60 | 0.10667
17:20 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 44 | 45 | 45 | 41 | 43 | 310 | 7 | 60 | 0.11667
17:20 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 44 | 45 | 45 | 40 | 42.8 | 310 | 6.8 | 60 | 0.11333
17:20 | 0:05 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 44 | 46 | 45 | 41 | 43.2 | 310 | 7.2 | 60 | 0.12
17:20 | 0:05 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36.25 | 40 | 44 | 46 | 46 | 40 | 43.2 | 310 | 6.95 | 60 | 0.11583
17:20 | 0:05 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36.5 | 40 | 45 | 46 | 46 | 41 | 43.6 | 310 | 7.1 | 60 | 0.11833
17:20 | 0:05 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36.75 | 40 | 45 | 46 | 46 | 41 | 43.6 | 310 | 6.85 | 60 | 0.11417
17:20 | 0:05 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36.75 | 41 | 45 | 47 | 46 | 42 | 44.2 | 310 | 7.45 | 60 | 0.12417
17:20 | 0:05 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36.75 | 41 | 46 | 47 | 46 | 41 | 44.2 | 310 | 7.45 | 60 | 0.12417
17:20 | 0:05 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 41 | 46 | 47 | 47 | 42 | 44.6 | 310 | 7.6 | 60 | 0.12667
17:21 | 0:05 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 41 | 46 | 47 | 47 | 41 | 44.4 | 310 | 7.4 | 60 | 0.12333
17:21 | 0:06 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 41 | 46 | 48 | 47 | 42 | 44.8 | 310 | 7.8 | 60 | 0.13
17:21 | 0:06 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 41 | 46 | 48 | 47 | 43 | 45 | 310 | 8 | 60 | 0.13333
17:21 | 0:06 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 42 | 46 | 48 | 48 | 42 | 45.2 | 310 | 8.2 | 60 | 0.13667
17:21 | 0:06 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37.25 | 42 | 47 | 48 | 48 | 43 | 45.6 | 310 | 8.35 | 60 | 0.13917
17:21 | 0:06 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37.25 | 42 | 47 | 48 | 48 | 42 | 45.4 | 310 | 8.15 | 60 | 0.13583
17:21 | 0:06 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37.25 | 42 | 47 | 49 | 48 | 42 | 45.6 | 310 | 8.35 | 60 | 0.13917
17:21 | 0:06 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37.25 | 42 | 48 | 49 | 49 | 43 | 46.2 | 310 | 8.95 | 60 | 0.14917
17:21 | 0:06 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37.5 | 42 | 48 | 49 | 49 | 43 | 46.2 | 310 | 8.7 | 60 | 0.145
17:21 | 0:06 | 39 | 37 | 38 | 37 | 37.75 | 43 | 48 | 50 | 49 | 43 | 46.6 | 310 | 8.85 | 60 | 0.1475
17:21 | 0:06 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 43 | 48 | 50 | 50 | 44 | 47 | 310 | 9 | 60 | 0.15
17:21 | 0:06 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 43 | 48 | 50 | 50 | 43 | 46.8 | 310 | 8.8 | 60 | 0.14667
17:22 | 0:07 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 43 | 49 | 50 | 50 | 43 | 47 | 310 | 9 | 60 | 0.15
17:22 | 0:07 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 43 | 49 | 50 | 50 | 44 | 47.2 | 310 | 9.2 | 60 | 0.15333
17:22 | 0:07 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 43 | 49 | 51 | 50 | 43 | 47.2 | 310 | 9.2 | 60 | 0.15333
17:22 | 0:07 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38.25 | 43 | 49 | 51 | 50 | 44 | 47.4 | 310 | 9.15 | 60 | 0.1525
17:22 | 0:07 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38.25 | 44 | 50 | 51 | 51 | 45 | 48.2 | 310 | 9.95 | 60 | 0.16583
17:22 | 0:07 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38.25 | 44 | 50 | 52 | 51 | 44 | 48.2 | 310 | 9.95 | 60 | 0.16583
17:22 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 38 | 38.5 | 44 | 50 | 52 | 51 | 44 | 48.2 | 310 | 9.7 | 60 | 0.16167
17:22 | 0:07 | 40 | 37 | 39 | 38 | 38.5 | 44 | 50 | 52 | 51 | 45 | 48.4 | 310 | 9.9 | 60 | 0.165
17:22 | 0:07 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38.75 | 44 | 50 | 52 | 52 | 44 | 48.4 | 310 | 9.65 | 60 | 0.16083
17:22 | 0:07 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38.75 | 44 | 50 | 52 | 52 | 45 | 48.6 | 310 | 9.85 | 60 | 0.16417
17:22 | 0:07 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38.75 | 44 | 51 | 53 | 52 | 46 | 49.2 | 310 | 10.45 | 60 | 0.17417
17:22 | 0:07 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38.75 | 44 | 51 | 53 | 52 | 45 | 49 | 310 | 10.25 | 60 | 0.17083
17:23 | 0:07 | 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 44 | 51 | 53 | 53 | 46 | 49.4 | 310 | 10.4 | 60 | 0.17333
17:23 | 0:08 | 40 | 38 | 40 | 38 | 39 | 45 | 51 | 53 | 53 | 45 | 49.4 | 310 | 10.4 | 60 | 0.17333
17:23 | 0:08 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39.25 | 45 | 51 | 53 | 53 | 46 | 49.6 | 310 | 10.35 | 60 | 0.1725
17:23 | 0:08 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39.25 | 45 | 52 | 54 | 53 | 45 | 49.8 | 310 | 10.55 | 60 | 0.17583
17:23 | 0:08 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39.25 | 45 | 52 | 54 | 53 | 46 | 50 | 310 | 10.75 | 60 | 0.17917
17:23 | 0:08 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39.25 | 45 | 52 | 54 | 54 | 46 | 50.2 | 310 | 10.95 | 60 | 0.1825
17:23 | 0:08 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39.5 | 45 | 52 | 54 | 54 | 47 | 50.4 | 310 | 10.9 | 60 | 0.18167
17:23 | 0:08 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39.5 | 46 | 52 | 55 | 54 | 46 | 50.6 | 310 | 11.1 | 60 | 0.185
17:23 | 0:08 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39.5 | 46 | 53 | 55 | 54 | 47 | 51 | 310 | 11.5 | 60 | 0.19167
17:23 | 0:08 | 41 | 38 | 40 | 39 | 39.5 | 46 | 53 | 55 | 54 | 46 | 50.8 | 310 | 11.3 | 60 | 0.18833
17:23 | 0:08 | 41 | 39 | 40 | 39 | 39.75 | 46 | 53 | 55 | 54 | 47 | 51 | 335 | 11.25 | 60 | 0.1875
17:23 | 0:08 | 41 | 39 | 40 | 39 | 39.75 | 46 | 53 | 56 | 54 | 47 | 51.2 | 335 | 11.45 | 60 | 0.19083
17:24 | 0:09 | 41 | 39 | 41 | 39 | 40 | 46 | 53 | 56 | 55 | 47 | 51.4 | 335 | 11.4 | 60 | 0.19
17:24 | 0:09 | 41 | 39 | 41 | 40 | 40.25 | 46 | 54 | 56 | 55 | 48 | 51.8 | 335 | 11.55 | 60 | 0.1925
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 46 | 54 | 56 | 56 | 48 | 52 | 335 | 11.5 | 60 | 0.19167
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 46 | 54 | 56 | 56 | 47 | 51.8 | 335 | 11.3 | 60 | 0.18833
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 47 | 54 | 56 | 56 | 48 | 52.2 | 335 | 11.7 | 60 | 0.195
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 47 | 55 | 57 | 56 | 48 | 52.6 | 335 | 12.1 | 60 | 0.20167
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 47 | 55 | 57 | 56 | 48 | 52.6 | 335 | 12.1 | 60 | 0.20167
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 47 | 55 | 57 | 57 | 48 | 52.8 | 335 | 12.3 | 60 | 0.205
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 47 | 55 | 58 | 57 | 48 | 53 | 335 | 12.5 | 60 | 0.20833
17:24 | 0:09 | 42 | 39 | 41 | 40 | 40.5 | 47 | 56 | 58 | 57 | 48 | 53.2 | 335 | 12.7 | 60 | 0.21167
17:24 | 0:09 | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 | 48 | 56 | 58 | 57 | 48 | 53.4 | 335 | 12.4 | 60 | 0.20667
17:24 | 0:09 | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 | 48 | 56 | 58 | 58 | 48 | 53.6 | 335 | 12.6 | 60 | 0.21
17:25 | 0:09 | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 | 48 | 56 | 59 | 58 | 49 | 54 | 335 | 13 | 60 | 0.21667
17:25 | 0:10 | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 | 48 | 56 | 59 | 58 | 49 | 54 | 335 | 13 | 60 | 0.21667
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 40 | 41.25 | 48 | 56 | 59 | 58 | 49 | 54 | 335 | 12.75 | 60 | 0.2125
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 40 | 41.25 | 48 | 56 | 59 | 58 | 49 | 54 | 335 | 12.75 | 60 | 0.2125
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 48 | 57 | 59 | 58 | 49 | 54.2 | 335 | 12.7 | 60 | 0.21167
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 48 | 57 | 60 | 58 | 49 | 54.4 | 335 | 12.9 | 60 | 0.215
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 48 | 57 | 60 | 59 | 50 | 54.8 | 335 | 13.3 | 60 | 0.22167
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 48 | 57 | 60 | 59 | 50 | 54.8 | 360 | 13.3 | 60 | 0.22167
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 49 | 57 | 60 | 59 | 50 | 55 | 360 | 13.5 | 60 | 0.225
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 49 | 57 | 60 | 59 | 50 | 55 | 360 | 13.5 | 60 | 0.225
17:25 | 0:10 | 43 | 40 | 43 | 41 | 41.75 | 49 | 58 | 60 | 59 | 50 | 55.2 | 360 | 13.45 | 60 | 0.22417
17:25 | 0:10 | 43 | 41 | 43 | 41 | 42 | 49 | 58 | 60 | 60 | 50 | 55.4 | 360 | 13.4 | 60 | 0.22333
17:26 | 0:11 | 43 | 41 | 43 | 41 | 42 | 49 | 58 | 61 | 60 | 50 | 55.6 | 360 | 13.6 | 60 | 0.22667
17:26 | 0:11 | 44 | 41 | 43 | 41 | 42.25 | 49 | 58 | 61 | 60 | 50 | 55.6 | 360 | 13.35 | 60 | 0.2225
17:26 | 0:11 | 44 | 41 | 43 | 41 | 42.25 | 49 | 58 | 61 | 60 | 50 | 55.6 | 360 | 13.35 | 60 | 0.2225
17:26 | 0:11 | 44 | 41 | 43 | 41 | 42.25 | 50 | 58 | 61 | 60 | 50 | 55.8 | 360 | 13.55 | 60 | 0.22583
17:26 | 0:11 | 43 | 40 | 42 | 40 | 41.25 | 49 | 57 | 61 | 59 | 50 | 55.2 | 360 | 13.95 | 60 | 0.2325
17:26 | 0:11 | 43 | 40 | 42 | 40 | 41.25 | 49 | 57 | 61 | 60 | 50 | 55.4 | 360 | 14.15 | 60 | 0.23583
17:26 | 0:11 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 49 | 57 | 61 | 60 | 51 | 55.6 | 360 | 14.1 | 60 | 0.235
17:26 | 0:11 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41.5 | 49 | 58 | 61 | 60 | 50 | 55.6 | 360 | 14.1 | 60 | 0.235
17:26 | 0:11 | 44 | 41 | 43 | 42 | 42.5 | 50 | 59 | 62 | 61 | 52 | 56.8 | 360 | 14.3 | 60 | 0.23833
17:26 | 0:11 | 44 | 41 | 43 | 42 | 42.5 | 50 | 59 | 62 | 61 | 52 | 56.8 | 360 | 14.3 | 60 | 0.23833
17:26 | 0:11 | 44 | 41 | 43 | 42 | 42.5 | 50 | 59 | 62 | 62 | 51 | 56.8 | 360 | 14.3 | 60 | 0.23833
17:26 | 0:11 | 44 | 41 | 44 | 42 | 42.75 | 50 | 60 | 63 | 62 | 51 | 57.2 | 360 | 14.45 | 60 | 0.24083
17:27 | 0:12 | 44 | 41 | 44 | 42 | 42.75 | 50 | 59 | 63 | 62 | 52 | 57.2 | 360 | 14.45 | 60 | 0.24083
17:27 | 0:12 | 43 | 40 | 43 | 41 | 41.75 | 50 | 59 | 62 | 61 | 51 | 56.6 | 360 | 14.85 | 60 | 0.2475
17:27 | 0:12 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 50 | 59 | 62 | 61 | 51 | 56.6 | 360 | 13.6 | 60 | 0.22667
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 | 51 | 60 | 64 | 62 | 52 | 57.8 | 360 | 14.55 | 60 | 0.2425
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 | 51 | 60 | 64 | 62 | 53 | 58 | 360 | 14.75 | 60 | 0.24583
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 | 51 | 61 | 64 | 63 | 53 | 58.4 | 360 | 15.15 | 60 | 0.2525
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 | 51 | 61 | 64 | 63 | 53 | 58.4 | 360 | 15.15 | 60 | 0.2525
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 | 52 | 61 | 64 | 63 | 53 | 58.6 | 360 | 15.35 | 60 | 0.25583
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 | 52 | 61 | 64 | 63 | 53 | 58.6 | 360 | 15.35 | 60 | 0.25583
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 | 52 | 61 | 64 | 63 | 53 | 58.6 | 360 | 15.35 | 60 | 0.25583
17:27 | 0:12 | 44 | 41 | 44 | 42 | 42.75 | 51 | 60 | 64 | 63 | 53 | 58.2 | 360 | 15.45 | 60 | 0.2575
17:27 | 0:12 | 45 | 42 | 45 | 43 | 43.75 | 52 | 62 | 65 | 64 | 53 | 59.2 | 360 | 15.45 | 60 | 0.2575
17:28 | 0:12 | 45 | 42 | 45 | 43 | 43.75 | 52 | 62 | 65 | 64 | 53 | 59.2 | 385 | 15.45 | 60 | 0.2575
17:28 | 0:13 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 51 | 61 | 64 | 63 | 52 | 58.2 | 385 | 15.2 | 60 | 0.25333
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 52 | 62 | 66 | 65 | 53 | 59.6 | 385 | 15.6 | 60 | 0.26
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 52 | 62 | 65 | 65 | 53 | 59.4 | 385 | 15.4 | 60 | 0.25667
17:28 | 0:13 | 45 | 41 | 44 | 42 | 43 | 51 | 61 | 65 | 64 | 54 | 59 | 385 | 16 | 60 | 0.26667
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 52 | 62 | 65 | 64 | 53 | 59.2 | 385 | 15.2 | 60 | 0.25333
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 53 | 63 | 66 | 65 | 54 | 60.2 | 385 | 16.2 | 60 | 0.27
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 53 | 63 | 66 | 66 | 54 | 60.4 | 385 | 16.4 | 60 | 0.27333
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 53 | 63 | 66 | 65 | 54 | 60.2 | 385 | 16.2 | 60 | 0.27
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 53 | 63 | 66 | 65 | 54 | 60.2 | 385 | 16.2 | 60 | 0.27
17:28 | 0:13 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 53 | 63 | 66 | 65 | 54 | 60.2 | 385 | 16.2 | 60 | 0.27
17:28 | 0:13 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 53 | 64 | 67 | 66 | 54 | 60.8 | 410 | 16.3 | 60 | 0.27167
17:29 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 53 | 64 | 67 | 66 | 55 | 61 | 410 | 16.5 | 60 | 0.275
17:29 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 44 | 44.75 | 53 | 63 | 67 | 66 | 54 | 60.6 | 410 | 15.85 | 60 | 0.26417
17:29 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 53 | 64 | 67 | 66 | 54 | 60.8 | 410 | 16.3 | 60 | 0.27167
17:29 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 53 | 64 | 67 | 66 | 54 | 60.8 | 410 | 16.3 | 60 | 0.27167
17:29 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 53 | 64 | 67 | 66 | 55 | 61 | 410 | 16.5 | 60 | 0.275
17:29 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 53 | 64 | 67 | 66 | 55 | 61 | 410 | 16.5 | 60 | 0.275
17:29 | 0:14 | 47 | 43 | 46 | 43 | 44.75 | 54 | 64 | 68 | 66 | 54 | 61.2 | 410 | 16.45 | 60 | 0.27417
17:29 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 44 | 44.75 | 54 | 64 | 68 | 66 | 55 | 61.4 | 410 | 16.65 | 60 | 0.2775
17:29 | 0:14 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 54 | 64 | 68 | 66 | 55 | 61.4 | 410 | 16.4 | 60 | 0.27333
17:29 | 0:14 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 54 | 65 | 68 | 66 | 56 | 61.8 | 410 | 16.8 | 60 | 0.28
17:29 | 0:14 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 54 | 64 | 68 | 66 | 55 | 61.4 | 410 | 16.4 | 60 | 0.27333
17:29 | 0:14 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 54 | 65 | 68 | 66 | 54 | 61.4 | 410 | 16.4 | 60 | 0.27333
17:30 | 0:14 | 46 | 43 | 46 | 44 | 44.75 | 54 | 65 | 68 | 67 | 55 | 61.8 | 410 | 17.05 | 60 | 0.28417
17:30 | 0:15 | 46 | 43 | 46 | 44 | 44.75 | 54 | 65 | 68 | 67 | 55 | 61.8 | 410 | 17.05 | 60 | 0.28417
17:30 | 0:15 | 46 | 43 | 46 | 44 | 44.75 | 54 | 65 | 68 | 67 | 55 | 61.8 | 410 | 17.05 | 60 | 0.28417
17:30 | 0:15 | 46 | 43 | 46 | 44 | 44.75 | 54 | 65 | 68 | 67 | 56 | 62 | 410 | 17.25 | 60 | 0.2875
17:30 | 0:15 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 54 | 66 | 69 | 68 | 56 | 62.6 | 410 | 17.6 | 60 | 0.29333
17:30 | 0:15 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 54 | 66 | 69 | 68 | 56 | 62.6 | 410 | 17.6 | 60 | 0.29333
17:30 | 0:15 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 55 | 66 | 69 | 68 | 56 | 62.8 | 410 | 17.8 | 60 | 0.29667
17:30 | 0:15 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 55 | 66 | 69 | 68 | 56 | 62.8 | 410 | 17.8 | 60 | 0.29667
17:30 | 0:15 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 55 | 66 | 69 | 68 | 56 | 62.8 | 410 | 17.8 | 60 | 0.29667
17:30 | 0:15 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 55 | 66 | 69 | 68 | 56 | 62.8 | 410 | 17.8 | 60 | 0.29667
17:30 | 0:15 | 47 | 44 | 46 | 44 | 45.25 | 55 | 66 | 69 | 68 | 56 | 62.8 | 410 | 17.55 | 60 | 0.2925
17:30 | 0:15 | 47 | 44 | 46 | 44 | 45.25 | 55 | 66 | 70 | 68 | 56 | 63 | 410 | 17.75 | 60 | 0.29583
17:31 | 0:16 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 55 | 66 | 70 | 68 | 56 | 63 | 410 | 17.5 | 60 | 0.29167
17:31 | 0:16 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 55 | 66 | 70 | 68 | 57 | 63.2 | 410 | 17.7 | 60 | 0.295
17:31 | 0:16 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 55 | 67 | 70 | 68 | 56 | 63.2 | 410 | 17.7 | 60 | 0.295
17:31 | 0:16 | 48 | 44 | 47 | 44 | 45.75 | 56 | 67 | 70 | 69 | 56 | 63.6 | 435 | 17.85 | 60 | 0.2975
17:31 | 0:16 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 55 | 67 | 70 | 68 | 56 | 63.2 | 435 | 17.7 | 60 | 0.295
17:31 | 0:16 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 67 | 70 | 68 | 57 | 63.6 | 435 | 18.1 | 60 | 0.30167
17:31 | 0:16 | 48 | 44 | 47 | 44 | 45.75 | 56 | 67 | 70 | 69 | 56 | 63.6 | 435 | 17.85 | 60 | 0.2975
17:31 | 0:16 | 48 | 44 | 47 | 44 | 45.75 | 56 | 67 | 70 | 69 | 57 | 63.8 | 435 | 18.05 | 60 | 0.30083
17:31 | 0:16 | 47 | 44 | 47 | 45 | 45.75 | 56 | 67 | 70 | 69 | 57 | 63.8 | 435 | 18.05 | 60 | 0.30083
17:31 | 0:16 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 67 | 71 | 69 | 57 | 64 | 435 | 18.5 | 60 | 0.30833
17:31 | 0:16 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 55 | 66 | 70 | 68 | 55 | 62.8 | 435 | 18.3 | 60 | 0.305
17:31 | 0:16 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44.5 | 55 | 66 | 70 | 69 | 57 | 63.4 | 435 | 18.9 | 60 | 0.315
17:32 | 0:16 | 47 | 43 | 46 | 43 | 44.75 | 55 | 66 | 70 | 69 | 56 | 63.2 | 435 | 18.45 | 60 | 0.3075
17:32 | 0:17 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 55 | 67 | 71 | 69 | 57 | 63.8 | 435 | 18.8 | 60 | 0.31333
17:32 | 0:17 | 47 | 43 | 46 | 44 | 45 | 55 | 67 | 71 | 69 | 57 | 63.8 | 435 | 18.8 | 60 | 0.31333
17:32 | 0:17 | 48 | 44 | 47 | 45 | 46 | 56 | 68 | 72 | 70 | 57 | 64.6 | 435 | 18.6 | 60 | 0.31
17:32 | 0:17 | 48 | 44 | 47 | 45 | 46 | 56 | 68 | 72 | 70 | 58 | 64.8 | 435 | 18.8 | 60 | 0.31333
17:32 | 0:17 | 48 | 45 | 48 | 45 | 46.5 | 56 | 68 | 72 | 70 | 57 | 64.6 | 435 | 18.1 | 60 | 0.30167
17:32 | 0:17 | 48 | 45 | 48 | 45 | 46.5 | 57 | 68 | 72 | 70 | 57 | 64.8 | 435 | 18.3 | 60 | 0.305
17:32 | 0:17 | 48 | 45 | 48 | 45 | 46.5 | 57 | 68 | 72 | 70 | 58 | 65 | 435 | 18.5 | 60 | 0.30833
17:32 | 0:17 | 48 | 45 | 48 | 45 | 46.5 | 56 | 68 | 72 | 70 | 58 | 64.8 | 435 | 18.3 | 60 | 0.305
17:32 | 0:17 | 48 | 45 | 48 | 45 | 46.5 | 57 | 68 | 72 | 70 | 57 | 64.8 | 435 | 18.3 | 60 | 0.305
17:32 | 0:17 | 48 | 45 | 48 | 45 | 46.5 | 57 | 69 | 72 | 70 | 58 | 65.2 | 435 | 18.7 | 60 | 0.31167
17:32 | 0:17 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 68 | 71 | 69 | 57 | 64.2 | 435 | 18.7 | 60 | 0.31167
17:33 | 0:18 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 67 | 71 | 69 | 56 | 63.8 | 435 | 18.3 | 60 | 0.305
17:33 | 0:18 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 67 | 71 | 69 | 57 | 64 | 435 | 18.5 | 60 | 0.30833
17:33 | 0:18 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 67 | 71 | 69 | 57 | 64 | 435 | 18.5 | 60 | 0.30833
17:33 | 0:18 | 47 | 44 | 47 | 44 | 45.5 | 56 | 68 | 71 | 69 | 57 | 64.2 | 435 | 18.7 | 60 | 0.31167
17:33 | 0:18 | 49 | 45 | 48 | 46 | 47 | 57 | 69 | 73 | 71 | 58 | 65.6 | 435 | 18.6 | 60 | 0.31
17:33 | 0:18 | 48 | 45 | 48 | 46 | 46.75 | 58 | 69 | 73 | 71 | 58 | 65.8 | 435 | 19.05 | 60 | 0.3175
17:33 | 0:18 | 49 | 45 | 48 | 46 | 47 | 57 | 69 | 73 | 71 | 58 | 65.6 | 435 | 18.6 | 60 | 0.31
17:33 | 0:18 | 49 | 45 | 48 | 46 | 47 | 58 | 69 | 73 | 71 | 58 | 65.8 | 460 | 18.8 | 60 | 0.31333
17:33 | 0:18 | 49 | 45 | 48 | 46 | 47 | 58 | 70 | 73 | 72 | 59 | 66.4 | 460 | 19.4 | 60 | 0.32333
17:33 | 0:18 | 49 | 45 | 48 | 46 | 47 | 58 | 70 | 73 | 72 | 59 | 66.4 | 460 | 19.4 | 60 | 0.32333
17:33 | 0:18 | 49 | 46 | 48 | 46 | 47.25 | 58 | 70 | 74 | 72 | 58 | 66.4 | 460 | 19.15 | 60 | 0.31917
17:33 | 0:18 | 49 | 46 | 48 | 46 | 47.25 | 58 | 70 | 74 | 72 | 59 | 66.6 | 460 | 19.35 | 60 | 0.3225
17:34 | 0:18 | 49 | 46 | 48 | 46 | 47.25 | 58 | 70 | 74 | 73 | 60 | 67 | 460 | 19.75 | 60 | 0.32917
17:34 | 0:19 | 49 | 46 | 48 | 46 | 47.25 | 58 | 70 | 74 | 73 | 59 | 66.8 | 460 | 19.55 | 60 | 0.32583
17:34 | 0:19 | 49 | 46 | 48 | 46 | 47.25 | 58 | 70 | 74 | 73 | 59 | 66.8 | 460 | 19.55 | 60 | 0.32583
17:34 | 0:19 | 49 | 46 | 49 | 46 | 47.5 | 58 | 70 | 74 | 73 | 60 | 67 | 460 | 19.5 | 60 | 0.325
17:34 | 0:19 | 49 | 46 | 48 | 46 | 47.25 | 58 | 70 | 74 | 73 | 59 | 66.8 | 460 | 19.55 | 60 | 0.32583
17:34 | 0:19 | 49 | 46 | 49 | 46 | 47.5 | 58 | 70 | 74 | 72 | 59 | 66.6 | 460 | 19.1 | 60 | 0.31833
17:34 | 0:19 | 49 | 46 | 49 | 46 | 47.5 | 58 | 70 | 74 | 72 | 60 | 66.8 | 460 | 19.3 | 60 | 0.32167
17:34 | 0:19 | 49 | 46 | 49 | 46 | 47.5 | 58 | 70 | 74 | 72 | 60 | 66.8 | 460 | 19.3 | 60 | 0.32167
17:34 | 0:19 | 50 | 46 | 49 | 46 | 47.75 | 58 | 70 | 74 | 72 | 59 | 66.6 | 460 | 18.85 | 60 | 0.31417
17:34 | 0:19 | 50 | 46 | 49 | 46 | 47.75 | 58 | 71 | 74 | 73 | 60 | 67.2 | 460 | 19.45 | 60 | 0.32417
17:34 | 0:19 | 50 | 46 | 49 | 47 | 48 | 58 | 71 | 75 | 73 | 61 | 67.6 | 460 | 19.6 | 60 | 0.32667
17:34 | 0:19 | 50 | 46 | 49 | 47 | 48 | 59 | 71 | 75 | 73 | 60 | 67.6 | 460 | 19.6 | 60 | 0.32667
17:35 | 0:20 | 50 | 46 | 49 | 47 | 48 | 58 | 71 | 75 | 73 | 60 | 67.4 | 460 | 19.4 | 60 | 0.32333
17:35 | 0:20 | 50 | 46 | 49 | 47 | 48 | 59 | 72 | 75 | 74 | 60 | 68 | 460 | 20 | 60 | 0.33333
17:35 | 0:20 | 50 | 46 | 49 | 47 | 48 | 58 | 71 | 75 | 74 | 61 | 67.8 | 460 | 19.8 | 60 | 0.33
17:35 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 75 | 74 | 61 | 68.2 | 460 | 19.7 | 60 | 0.32833
17:35 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 76 | 74 | 60 | 68.2 | 460 | 19.7 | 60 | 0.32833
17:35 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 76 | 74 | 61 | 68.4 | 460 | 19.9 | 60 | 0.33167
17:35 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 76 | 74 | 61 | 68.4 | 460 | 19.9 | 60 | 0.33167
17:35 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 76 | 74 | 61 | 68.4 | 460 | 19.9 | 60 | 0.33167
17:35 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 73 | 76 | 74 | 60 | 68.4 | 460 | 19.9 | 60 | 0.33167
17:35 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 76 | 74 | 60 | 68.2 | 460 | 19.7 | 60 | 0.32833
17:36 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 76 | 74 | 60 | 68.2 | 460 | 19.7 | 60 | 0.32833
17:36 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 59 | 72 | 76 | 74 | 61 | 68.4 | 460 | 19.9 | 60 | 0.33167
17:36 | 0:20 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 60 | 73 | 76 | 74 | 61 | 68.8 | 460 | 20.3 | 60 | 0.33833
17:36 | 0:21 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 60 | 73 | 76 | 74 | 62 | 69 | 460 | 20.5 | 60 | 0.34167
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 73 | 76 | 75 | 61 | 69 | 460 | 20 | 60 | 0.33333
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 73 | 76 | 75 | 61 | 69 | 460 | 20 | 60 | 0.33333
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 73 | 76 | 74 | 61 | 68.8 | 460 | 19.8 | 60 | 0.33
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 73 | 76 | 75 | 61 | 69 | 460 | 20 | 60 | 0.33333
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 73 | 76 | 75 | 61 | 69 | 460 | 20 | 60 | 0.33333
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 460 | 20.4 | 60 | 0.34
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 77 | 75 | 62 | 69.6 | 460 | 20.6 | 60 | 0.34333
17:36 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 73 | 77 | 75 | 62 | 69.4 | 460 | 20.4 | 60 | 0.34
17:37 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 73 | 77 | 75 | 61 | 69.2 | 460 | 20.2 | 60 | 0.33667
17:37 | 0:21 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 77 | 76 | 61 | 69.6 | 460 | 20.6 | 60 | 0.34333
17:37 | 0:22 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 460 | 20.4 | 60 | 0.34
17:37 | 0:22 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 460 | 20.4 | 60 | 0.34
17:37 | 0:22 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 460 | 20.4 | 60 | 0.34
17:37 | 0:22 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 77 | 76 | 62 | 69.8 | 460 | 20.8 | 60 | 0.34667
17:37 | 0:22 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 78 | 76 | 62 | 70 | 460 | 21 | 60 | 0.35
17:37 | 0:22 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 78 | 76 | 61 | 69.8 | 460 | 20.8 | 60 | 0.34667
17:37 | 0:22 | 51 | 48 | 51 | 48 | 49.5 | 60 | 74 | 78 | 76 | 62 | 70 | 460 | 20.5 | 60 | 0.34167
17:37 | 0:22 | 51 | 48 | 51 | 48 | 49.5 | 61 | 74 | 78 | 76 | 62 | 70.2 | 460 | 20.7 | 60 | 0.345
17:37 | 0:22 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 61 | 75 | 78 | 76 | 62 | 70.4 | 460 | 20.65 | 60 | 0.34417
17:37 | 0:22 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 60 | 74 | 78 | 76 | 62 | 70 | 460 | 20.25 | 60 | 0.3375
17:38 | 0:22 | 51 | 48 | 51 | 48 | 49.5 | 60 | 74 | 77 | 76 | 62 | 69.8 | 460 | 20.3 | 60 | 0.33833
17:38 | 0:22 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 61 | 75 | 78 | 76 | 62 | 70.4 | 460 | 20.65 | 60 | 0.34417
17:38 | 0:22 | 51 | 48 | 51 | 48 | 49.5 | 61 | 74 | 78 | 75 | 62 | 70 | 460 | 20.5 | 60 | 0.34167
17:38 | 0:23 | 51 | 48 | 51 | 48 | 49.5 | 61 | 75 | 78 | 76 | 62 | 70.4 | 460 | 20.9 | 60 | 0.34833
17:38 | 0:23 | 51 | 48 | 51 | 48 | 49.5 | 61 | 75 | 78 | 76 | 62 | 70.4 | 460 | 20.9 | 60 | 0.34833
17:38 | 0:23 | 50 | 47 | 50 | 47 | 48.5 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 460 | 20.9 | 60 | 0.34833
17:38 | 0:23 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 460 | 20.65 | 60 | 0.34417
17:38 | 0:23 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 460 | 20.65 | 60 | 0.34417
17:38 | 0:23 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 485 | 20.65 | 60 | 0.34417
17:38 | 0:23 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 60 | 74 | 77 | 75 | 61 | 69.4 | 485 | 20.65 | 60 | 0.34417
17:38 | 0:23 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 60 | 74 | 78 | 76 | 62 | 70 | 485 | 21.25 | 60 | 0.35417
17:38 | 0:23 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 60 | 74 | 78 | 76 | 62 | 70 | 485 | 21 | 60 | 0.35
17:39 | 0:23 | 51 | 47 | 50 | 48 | 49 | 61 | 74 | 78 | 77 | 62 | 70.4 | 485 | 21.4 | 60 | 0.35667
17:39 | 0:23 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 61 | 76 | 79 | 78 | 64 | 71.6 | 485 | 21.85 | 60 | 0.36417
17:39 | 0:23 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 62 | 76 | 79 | 78 | 63 | 71.6 | 485 | 21.85 | 60 | 0.36417
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 61 | 76 | 79 | 78 | 63 | 71.4 | 485 | 21.65 | 60 | 0.36083
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 62 | 76 | 79 | 78 | 62 | 71.4 | 485 | 21.65 | 60 | 0.36083
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 62 | 76 | 79 | 78 | 63 | 71.6 | 485 | 21.85 | 60 | 0.36417
17:39 | 0:24 | 51 | 47 | 50 | 47 | 48.75 | 61 | 75 | 79 | 77 | 63 | 71 | 485 | 22.25 | 60 | 0.37083
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 62 | 76 | 80 | 78 | 64 | 72 | 485 | 22.25 | 60 | 0.37083
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 62 | 76 | 80 | 78 | 63 | 71.8 | 485 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 52 | 48 | 50 | 62 | 76 | 80 | 78 | 63 | 71.8 | 485 | 21.8 | 60 | 0.36333
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 52 | 49 | 50.25 | 62 | 77 | 80 | 78 | 64 | 72.2 | 485 | 21.95 | 60 | 0.36583
17:39 | 0:24 | 52 | 48 | 52 | 49 | 50.25 | 62 | 76 | 80 | 78 | 63 | 71.8 | 485 | 21.55 | 60 | 0.35917
17:40 | 0:24 | 52 | 48 | 52 | 48 | 50 | 62 | 77 | 80 | 78 | 64 | 72.2 | 485 | 22.2 | 60 | 0.37
17:40 | 0:24 | 52 | 48 | 51 | 49 | 50 | 62 | 77 | 80 | 78 | 64 | 72.2 | 485 | 22.2 | 60 | 0.37
17:40 | 0:25 | 52 | 49 | 51 | 49 | 50.25 | 62 | 77 | 80 | 78 | 63 | 72 | 510 | 21.75 | 60 | 0.3625
17:40 | 0:25 | 52 | 49 | 52 | 49 | 50.5 | 62 | 77 | 80 | 78 | 63 | 72 | 510 | 21.5 | 60 | 0.35833
17:40 | 0:25 | 52 | 49 | 52 | 49 | 50.5 | 62 | 77 | 80 | 78 | 63 | 72 | 510 | 21.5 | 60 | 0.35833
17:40 | 0:25 | 52 | 49 | 52 | 49 | 50.5 | 62 | 77 | 80 | 79 | 64 | 72.4 | 510 | 21.9 | 60 | 0.365
17:40 | 0:25 | 52 | 49 | 52 | 49 | 50.5 | 62 | 77 | 80 | 79 | 63 | 72.2 | 510 | 21.7 | 60 | 0.36167
17:40 | 0:25 | 52 | 49 | 52 | 49 | 50.5 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.3 | 60 | 0.37167
17:40 | 0:25 | 52 | 49 | 52 | 49 | 50.5 | 62 | 78 | 80 | 79 | 64 | 72.6 | 510 | 22.1 | 60 | 0.36833
17:40 | 0:25 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:40 | 0:25 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:40 | 0:25 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:41 | 0:25 | 52 | 49 | 52 | 49 | 50.5 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.3 | 60 | 0.37167
17:41 | 0:25 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 79 | 64 | 73 | 510 | 22.25 | 60 | 0.37083
17:41 | 0:25 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 79 | 64 | 73 | 510 | 22.25 | 60 | 0.37083
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 79 | 64 | 73 | 510 | 22.25 | 60 | 0.37083
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 79 | 65 | 73.2 | 510 | 22.45 | 60 | 0.37417
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 79 | 64 | 73 | 510 | 22.25 | 60 | 0.37083
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 80 | 65 | 73.4 | 510 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 79 | 64 | 73 | 510 | 22.25 | 60 | 0.37083
17:41 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 62 | 78 | 81 | 79 | 64 | 72.8 | 510 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:41 | 0:26 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 62 | 77 | 80 | 79 | 63 | 72.2 | 510 | 22.45 | 60 | 0.37417
17:42 | 0:26 | 53 | 49 | 51 | 48 | 50.25 | 62 | 77 | 81 | 79 | 63 | 72.4 | 510 | 22.15 | 60 | 0.36917
17:42 | 0:26 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 510 | 22.85 | 60 | 0.38083
17:42 | 0:27 | 52 | 48 | 51 | 48 | 49.75 | 62 | 77 | 81 | 79 | 63 | 72.4 | 510 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 510 | 22.85 | 60 | 0.38083
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 49 | 50.75 | 63 | 78 | 81 | 80 | 65 | 73.4 | 510 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 63 | 78 | 82 | 80 | 64 | 73.4 | 510 | 22.4 | 60 | 0.37333
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 510 | 22.6 | 60 | 0.37667
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 510 | 22.6 | 60 | 0.37667
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 510 | 22.6 | 60 | 0.37667
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 510 | 22.6 | 60 | 0.37667
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 63 | 78 | 82 | 80 | 66 | 73.8 | 510 | 22.8 | 60 | 0.38
17:42 | 0:27 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 63 | 78 | 82 | 81 | 65 | 73.8 | 510 | 22.8 | 60 | 0.38
17:43 | 0:27 | 53 | 49 | 53 | 50 | 51.25 | 63 | 78 | 82 | 81 | 66 | 74 | 510 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:43 | 0:27 | 53 | 50 | 53 | 50 | 51.5 | 63 | 78 | 83 | 81 | 66 | 74.2 | 510 | 22.7 | 60 | 0.37833
17:43 | 0:27 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 78 | 83 | 81 | 65 | 74.2 | 535 | 22.45 | 60 | 0.37417
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 63 | 78 | 83 | 81 | 66 | 74.2 | 535 | 22.45 | 60 | 0.37417
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 535 | 21.85 | 60 | 0.36417
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 535 | 21.85 | 60 | 0.36417
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 63 | 78 | 82 | 80 | 65 | 73.6 | 535 | 21.85 | 60 | 0.36417
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 63 | 78 | 82 | 80 | 66 | 73.8 | 535 | 22.05 | 60 | 0.3675
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 78 | 83 | 81 | 66 | 74.4 | 535 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 79 | 83 | 81 | 65 | 74.4 | 535 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 79 | 83 | 81 | 66 | 74.6 | 535 | 22.85 | 60 | 0.38083
17:43 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 79 | 83 | 81 | 65 | 74.4 | 535 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:44 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 79 | 83 | 81 | 66 | 74.6 | 535 | 22.85 | 60 | 0.38083
17:44 | 0:28 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 79 | 83 | 80 | 66 | 74.4 | 535 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:44 | 0:29 | 54 | 50 | 53 | 50 | 51.75 | 64 | 79 | 83 | 80 | 66 | 74.4 | 535 | 22.65 | 60 | 0.3775
17:44 | 0:29 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 64 | 79 | 83 | 80 | 66 | 74.4 | 535 | 22.15 | 60 | 0.36917
17:44 | 0:29 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 64 | 79 | 83 | 79 | 66 | 74.2 | 535 | 21.95 | 60 | 0.36583
17:44 | 0:29 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 64 | 79 | 83 | 79 | 66 | 74.2 | 560 | 21.95 | 60 | 0.36583
17:44 | 0:29 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 64 | 79 | 83 | 78 | 66 | 74 | 560 | 21.75 | 60 | 0.3625
17:44 | 0:29 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 64 | 79 | 84 | 78 | 66 | 74.2 | 560 | 21.95 | 60 | 0.36583
17:44 | 0:29 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 64 | 79 | 84 | 78 | 66 | 74.2 | 560 | 21.7 | 60 | 0.36167
17:44 | 0:29 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 64 | 79 | 84 | 78 | 66 | 74.2 | 560 | 21.7 | 60 | 0.36167
17:44 | 0:29 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 64 | 79 | 84 | 79 | 67 | 74.6 | 560 | 22.1 | 60 | 0.36833
17:44 | 0:29 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 65 | 79 | 84 | 78 | 67 | 74.6 | 560 | 22.1 | 60 | 0.36833
17:45 | 0:29 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 64 | 79 | 83 | 78 | 66 | 74 | 560 | 21.5 | 60 | 0.35833
17:45 | 0:29 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 64 | 79 | 83 | 78 | 67 | 74.2 | 560 | 21.95 | 60 | 0.36583
17:45 | 0:29 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 64 | 79 | 84 | 78 | 66 | 74.2 | 560 | 21.45 | 60 | 0.3575
17:45 | 0:30 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 65 | 79 | 84 | 78 | 66 | 74.4 | 560 | 21.9 | 60 | 0.365
17:45 | 0:30 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 65 | 79 | 84 | 79 | 66 | 74.6 | 560 | 22.35 | 60 | 0.3725
17:45 | 0:30 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 65 | 80 | 84 | 79 | 66 | 74.8 | 560 | 22.55 | 60 | 0.37583
17:45 | 0:30 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 65 | 80 | 84 | 79 | 67 | 75 | 560 | 22.5 | 60 | 0.375
17:45 | 0:30 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 65 | 80 | 84 | 79 | 67 | 75 | 560 | 22.5 | 60 | 0.375
17:45 | 0:30 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 65 | 80 | 85 | 79 | 67 | 75.2 | 560 | 22.7 | 60 | 0.37833
17:45 | 0:30 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 65 | 80 | 85 | 79 | 67 | 75.2 | 560 | 22.7 | 60 | 0.37833
17:45 | 0:30 | 55 | 51 | 55 | 51 | 53 | 65 | 80 | 85 | 79 | 67 | 75.2 | 560 | 22.2 | 60 | 0.37
17:45 | 0:30 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 80 | 85 | 78 | 67 | 75 | 560 | 21.5 | 60 | 0.35833
17:46 | 0:30 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 80 | 85 | 79 | 68 | 75.4 | 560 | 21.9 | 60 | 0.365
17:46 | 0:30 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 80 | 85 | 79 | 67 | 75.2 | 560 | 21.7 | 60 | 0.36167
17:46 | 0:31 | 55 | 51 | 55 | 51 | 53 | 65 | 80 | 84 | 78 | 68 | 75 | 560 | 22 | 60 | 0.36667
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 80 | 85 | 78 | 68 | 75.2 | 560 | 21.7 | 60 | 0.36167
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 81 | 85 | 78 | 67 | 75.2 | 560 | 21.7 | 60 | 0.36167
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 81 | 85 | 78 | 67 | 75.4 | 560 | 21.9 | 60 | 0.365
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 51 | 53.25 | 65 | 81 | 85 | 79 | 67 | 75.4 | 560 | 22.15 | 60 | 0.36917
17:46 | 0:31 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 64 | 80 | 84 | 78 | 67 | 74.6 | 560 | 22.1 | 60 | 0.36833
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 81 | 85 | 79 | 68 | 75.6 | 560 | 22.1 | 60 | 0.36833
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 81 | 85 | 79 | 68 | 75.6 | 560 | 22.1 | 60 | 0.36833
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 81 | 85 | 79 | 68 | 75.6 | 560 | 22.1 | 60 | 0.36833
17:46 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.5 | 60 | 0.375
17:47 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.5 | 60 | 0.375
17:47 | 0:31 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.5 | 60 | 0.375
17:47 | 0:31 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:47 | 0:32 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:47 | 0:32 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 82 | 85 | 79 | 67 | 75.8 | 560 | 22.55 | 60 | 0.37583
17:47 | 0:32 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:47 | 0:32 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 82 | 85 | 79 | 67 | 75.8 | 560 | 23.05 | 60 | 0.38417
17:47 | 0:32 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:47 | 0:32 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 82 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:47 | 0:32 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 83 | 86 | 79 | 68 | 76.4 | 560 | 23.15 | 60 | 0.38583
17:47 | 0:32 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 83 | 86 | 80 | 68 | 76.6 | 560 | 23.1 | 60 | 0.385
17:47 | 0:32 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 83 | 86 | 79 | 68 | 76.4 | 560 | 22.9 | 60 | 0.38167
17:48 | 0:32 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 83 | 85 | 79 | 68 | 76.2 | 560 | 22.7 | 60 | 0.37833
17:48 | 0:32 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 83 | 85 | 79 | 68 | 76.2 | 560 | 22.7 | 60 | 0.37833
17:48 | 0:32 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 65 | 82 | 85 | 79 | 68 | 75.8 | 560 | 22.55 | 60 | 0.37583
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 83 | 85 | 79 | 68 | 76.2 | 560 | 22.95 | 60 | 0.3825
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 83 | 85 | 80 | 68 | 76.4 | 560 | 23.15 | 60 | 0.38583
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 66 | 82 | 85 | 80 | 68 | 76.2 | 560 | 23.2 | 60 | 0.38667
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 65 | 82 | 85 | 79 | 68 | 75.8 | 560 | 23.05 | 60 | 0.38417
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 65 | 83 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 65 | 83 | 85 | 79 | 68 | 76 | 560 | 22.75 | 60 | 0.37917
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 65 | 83 | 85 | 79 | 67 | 75.8 | 560 | 22.55 | 60 | 0.37583
17:48 | 0:33 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 65 | 83 | 85 | 79 | 67 | 75.8 | 560 | 22.3 | 60 | 0.37167
17:48 | 0:33 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 65 | 83 | 85 | 79 | 67 | 75.8 | 560 | 22.55 | 60 | 0.37583
17:49 | 0:33 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 84 | 85 | 79 | 68 | 76.4 | 560 | 23.15 | 60 | 0.38583
17:49 | 0:33 | 55 | 52 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 84 | 85 | 80 | 68 | 76.6 | 560 | 23.1 | 60 | 0.385
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 84 | 85 | 80 | 68 | 76.6 | 560 | 23.35 | 60 | 0.38917
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 66 | 84 | 86 | 80 | 67 | 76.6 | 560 | 23.6 | 60 | 0.39333
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 84 | 86 | 80 | 68 | 76.8 | 560 | 23.55 | 60 | 0.3925
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 84 | 86 | 80 | 68 | 76.8 | 560 | 24.05 | 60 | 0.40083
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 84 | 86 | 80 | 67 | 76.6 | 560 | 23.85 | 60 | 0.3975
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 84 | 85 | 79 | 67 | 76.2 | 560 | 23.45 | 60 | 0.39083
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 65 | 84 | 85 | 79 | 67 | 76 | 560 | 23.25 | 60 | 0.3875
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 84 | 86 | 79 | 67 | 76.4 | 560 | 23.65 | 60 | 0.39417
17:49 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 84 | 86 | 80 | 68 | 76.8 | 560 | 24.05 | 60 | 0.40083
17:49 | 0:34 | 54 | 51 | 54 | 51 | 52.5 | 66 | 84 | 86 | 80 | 68 | 76.8 | 560 | 24.3 | 60 | 0.405
17:50 | 0:34 | 54 | 50 | 54 | 51 | 52.25 | 66 | 85 | 86 | 80 | 68 | 77 | 560 | 24.75 | 60 | 0.4125
17:50 | 0:34 | 55 | 50 | 54 | 51 | 52.5 | 66 | 85 | 86 | 80 | 67 | 76.8 | 560 | 24.3 | 60 | 0.405
17:50 | 0:34 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 85 | 86 | 81 | 68 | 77.2 | 560 | 24.45 | 60 | 0.4075
17:50 | 0:35 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 85 | 86 | 80 | 68 | 77 | 560 | 23.75 | 60 | 0.39583
17:50 | 0:35 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 85 | 86 | 81 | 68 | 77.2 | 560 | 23.95 | 60 | 0.39917
17:50 | 0:35 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 67 | 85 | 86 | 80 | 68 | 77.2 | 560 | 23.7 | 60 | 0.395
17:50 | 0:35 | 56 | 52 | 55 | 52 | 53.75 | 67 | 85 | 86 | 80 | 68 | 77.2 | 560 | 23.45 | 60 | 0.39083
17:50 | 0:35 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 85 | 86 | 80 | 67 | 76.8 | 560 | 23.55 | 60 | 0.3925
17:50 | 0:35 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 85 | 86 | 80 | 68 | 77 | 560 | 23.75 | 60 | 0.39583
17:50 | 0:35 | 55 | 52 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 85 | 86 | 80 | 68 | 77 | 560 | 23.5 | 60 | 0.39167
17:50 | 0:35 | 55 | 52 | 55 | 52 | 53.5 | 67 | 85 | 86 | 81 | 68 | 77.4 | 560 | 23.9 | 60 | 0.39833
17:50 | 0:35 | 55 | 52 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 85 | 86 | 82 | 68 | 77.6 | 560 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:51 | 0:35 | 55 | 52 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 85 | 86 | 82 | 67 | 77.4 | 560 | 24.15 | 60 | 0.4025
17:51 | 0:35 | 55 | 52 | 55 | 51 | 53.25 | 67 | 85 | 86 | 82 | 68 | 77.6 | 560 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:51 | 0:36 | 55 | 52 | 55 | 52 | 53.5 | 67 | 84 | 86 | 82 | 68 | 77.4 | 560 | 23.9 | 60 | 0.39833
17:51 | 0:36 | 55 | 52 | 55 | 52 | 53.5 | 67 | 85 | 86 | 82 | 68 | 77.6 | 560 | 24.1 | 60 | 0.40167
17:51 | 0:36 | 55 | 52 | 55 | 52 | 53.5 | 66 | 85 | 86 | 81 | 68 | 77.2 | 560 | 23.7 | 60 | 0.395
17:51 | 0:36 | 55 | 52 | 54 | 52 | 53.25 | 66 | 85 | 86 | 81 | 68 | 77.2 | 560 | 23.95 | 60 | 0.39917
17:51 | 0:36 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.4 | 560 | 24.15 | 60 | 0.4025
17:51 | 0:36 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 560 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:51 | 0:36 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 560 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:51 | 0:36 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 66 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.6 | 560 | 24.85 | 60 | 0.41417
17:51 | 0:36 | 55 | 51 | 55 | 51 | 53 | 66 | 85 | 86 | 81 | 68 | 77.2 | 560 | 24.2 | 60 | 0.40333
17:51 | 0:36 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 560 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:52 | 0:36 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 560 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:52 | 0:36 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 560 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:52 | 0:36 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 66 | 85 | 87 | 80 | 68 | 77.2 | 560 | 24.2 | 60 | 0.40333
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 66 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.4 | 560 | 24.4 | 60 | 0.40667
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 560 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 560 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 67 | 86 | 87 | 81 | 68 | 77.8 | 560 | 24.8 | 60 | 0.41333
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 560 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 560 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 560 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 560 | 24.6 | 60 | 0.41
17:52 | 0:37 | 55 | 51 | 54 | 51 | 52.75 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 560 | 25.05 | 60 | 0.4175
17:53 | 0:37 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 67 | 86 | 87 | 81 | 68 | 77.8 | 560 | 24.8 | 60 | 0.41333
17:53 | 0:37 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 66 | 85 | 87 | 80 | 68 | 77.2 | 560 | 23.95 | 60 | 0.39917
17:53 | 0:38 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 86 | 87 | 80 | 68 | 77.6 | 585 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:53 | 0:38 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 86 | 87 | 81 | 68 | 77.8 | 585 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:53 | 0:38 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 86 | 87 | 81 | 68 | 77.8 | 585 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:53 | 0:38 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 86 | 87 | 81 | 68 | 77.8 | 585 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:53 | 0:38 | 56 | 51 | 55 | 52 | 53.5 | 67 | 86 | 87 | 81 | 69 | 78 | 585 | 24.5 | 60 | 0.40833
17:53 | 0:38 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53.25 | 67 | 86 | 87 | 81 | 69 | 78 | 585 | 24.75 | 60 | 0.4125
17:53 | 0:38 | 56 | 52 | 55 | 52 | 53.75 | 68 | 85 | 87 | 81 | 69 | 78 | 585 | 24.25 | 60 | 0.40417
17:53 | 0:38 | 56 | 52 | 55 | 52 | 53.75 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 24.05 | 60 | 0.40083
17:53 | 0:38 | 56 | 52 | 56 | 52 | 54 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 585 | 23.6 | 60 | 0.39333
17:53 | 0:38 | 56 | 52 | 56 | 52 | 54 | 67 | 85 | 86 | 80 | 69 | 77.4 | 585 | 23.4 | 60 | 0.39
17:54 | 0:38 | 56 | 52 | 56 | 52 | 54 | 67 | 85 | 87 | 80 | 68 | 77.4 | 585 | 23.4 | 60 | 0.39
17:54 | 0:38 | 56 | 52 | 56 | 53 | 54.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 585 | 23.35 | 60 | 0.38917
17:54 | 0:38 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.3 | 60 | 0.38833
17:54 | 0:39 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 67 | 84 | 87 | 81 | 68 | 77.4 | 585 | 22.9 | 60 | 0.38167
17:54 | 0:39 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 67 | 85 | 87 | 81 | 68 | 77.6 | 585 | 23.1 | 60 | 0.385
17:54 | 0:39 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.3 | 60 | 0.38833
17:54 | 0:39 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.3 | 60 | 0.38833
17:54 | 0:39 | 56 | 52 | 56 | 53 | 54.25 | 68 | 85 | 87 | 81 | 69 | 78 | 585 | 23.75 | 60 | 0.39583
17:54 | 0:39 | 56 | 52 | 56 | 53 | 54.25 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.55 | 60 | 0.3925
17:54 | 0:39 | 56 | 52 | 56 | 53 | 54.25 | 68 | 85 | 87 | 81 | 69 | 78 | 585 | 23.75 | 60 | 0.39583
17:54 | 0:39 | 56 | 52 | 56 | 52 | 54 | 68 | 84 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.8 | 60 | 0.39667
17:54 | 0:39 | 56 | 52 | 56 | 52 | 54 | 67 | 84 | 87 | 81 | 69 | 77.6 | 585 | 23.6 | 60 | 0.39333
17:55 | 0:39 | 56 | 52 | 56 | 53 | 54.25 | 67 | 84 | 87 | 81 | 69 | 77.6 | 585 | 23.35 | 60 | 0.38917
17:55 | 0:39 | 56 | 52 | 56 | 53 | 54.25 | 67 | 84 | 87 | 81 | 69 | 77.6 | 585 | 23.35 | 60 | 0.38917
17:55 | 0:40 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 67 | 85 | 87 | 81 | 70 | 78 | 585 | 23.5 | 60 | 0.39167
17:55 | 0:40 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 68 | 85 | 87 | 81 | 69 | 78 | 585 | 23.5 | 60 | 0.39167
17:55 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 67 | 84 | 87 | 81 | 69 | 77.6 | 585 | 22.85 | 60 | 0.38083
17:55 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 67 | 84 | 87 | 81 | 69 | 77.6 | 585 | 22.85 | 60 | 0.38083
17:55 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.05 | 60 | 0.38417
17:55 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 68 | 85 | 87 | 81 | 69 | 78 | 585 | 23.25 | 60 | 0.3875
17:55 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.05 | 60 | 0.38417
17:55 | 0:40 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 67 | 85 | 87 | 81 | 69 | 77.8 | 585 | 23.3 | 60 | 0.38833
17:55 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 67 | 84 | 87 | 82 | 69 | 77.8 | 585 | 23.05 | 60 | 0.38417
17:55 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 68 | 84 | 87 | 82 | 70 | 78.2 | 585 | 23.45 | 60 | 0.39083
17:56 | 0:40 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 68 | 84 | 87 | 82 | 70 | 78.2 | 585 | 23.7 | 60 | 0.395
17:56 | 0:40 | 56 | 53 | 56 | 53 | 54.5 | 68 | 84 | 87 | 82 | 70 | 78.2 | 585 | 23.7 | 60 | 0.395
17:56 | 0:40 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 68 | 84 | 87 | 82 | 69 | 78 | 585 | 23.25 | 60 | 0.3875
17:56 | 0:41 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54.75 | 68 | 84 | 87 | 82 | 69 | 78 | 585 | 23.25 | 60 | 0.3875
17:56 | 0:41 | 57 | 53 | 57 | 53 | 55 | 68 | 84 | 86 | 82 | 70 | 78 | 585 | 23 | 60 | 0.38333
17:56 | 0:41 | 57 | 53 | 58 | 55 | 55.75 | 66 | 84 | 86 | 82 | 70 | 77.6 | 585 | 21.85 | 60 | 0.36417
17:56 | 0:41 | 58 | 54 | 58 | 56 | 56.5 | 64 | 82 | 87 | 81 | 71 | 77 | 585 | 20.5 | 60 | 0.34167
17:56 | 0:41 | 58 | 53 | 58 | 59 | 57 | 60 | 82 | 87 | 80 | 70 | 75.8 | 585 | 18.8 | 60 | 0.31333
17:56 | 0:41 | 59 | 54 | 58 | 59 | 57.5 | 60 | 81 | 87 | 80 | 70 | 75.6 | 585 | 18.1 | 60 | 0.30167
17:56 | 0:41 | 58 | 54 | 58 | 59 | 57.25 | 59 | 80 | 87 | 79 | 70 | 75 | 585 | 17.75 | 60 | 0.29583
17:56 | 0:41 | 58 | 54 | 58 | 59 | 57.25 | 60 | 80 | 87 | 79 | 71 | 75.4 | 585 | 18.15 | 60 | 0.3025
17:56 | 0:41 | 58 | 54 | 57 | 58 | 56.75 | 60 | 80 | 87 | 80 | 71 | 75.6 | 585 | 18.85 | 60 | 0.31417
17:57 | 0:41 | 58 | 54 | 57 | 58 | 56.75 | 61 | 80 | 87 | 80 | 70 | 75.6 | 585 | 18.85 | 60 | 0.31417
17:57 | 0:41 | 58 | 54 | 57 | 58 | 56.75 | 61 | 80 | 87 | 80 | 70 | 75.6 | 585 | 18.85 | 60 | 0.31417
17:57 | 0:41 | 58 | 54 | 57 | 58 | 56.75 | 62 | 81 | 87 | 81 | 70 | 76.2 | 585 | 19.45 | 60 | 0.32417
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 57 | 56.75 | 63 | 81 | 88 | 81 | 70 | 76.6 | 585 | 19.85 | 60 | 0.33083
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 57 | 56.75 | 63 | 81 | 88 | 81 | 70 | 76.6 | 585 | 19.85 | 60 | 0.33083
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 56 | 56.5 | 64 | 82 | 89 | 81 | 70 | 77.2 | 585 | 20.7 | 60 | 0.345
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 56 | 56.5 | 64 | 82 | 89 | 82 | 71 | 77.6 | 585 | 21.1 | 60 | 0.35167
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 56 | 56.5 | 65 | 82 | 89 | 82 | 70 | 77.6 | 585 | 21.1 | 60 | 0.35167
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 55 | 56.25 | 65 | 82 | 89 | 82 | 70 | 77.6 | 585 | 21.35 | 60 | 0.35583
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 55 | 56.25 | 65 | 82 | 89 | 82 | 71 | 77.8 | 585 | 21.55 | 60 | 0.35917
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 55 | 56.25 | 65 | 83 | 89 | 82 | 70 | 77.8 | 585 | 21.55 | 60 | 0.35917
17:57 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 55 | 56.25 | 66 | 83 | 89 | 82 | 70 | 78 | 585 | 21.75 | 60 | 0.3625
17:58 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 55 | 56.25 | 66 | 83 | 90 | 82 | 70 | 78.2 | 585 | 21.95 | 60 | 0.36583
17:58 | 0:42 | 58 | 55 | 57 | 55 | 56.25 | 67 | 84 | 90 | 82 | 70 | 78.6 | 585 | 22.35 | 60 | 0.3725
17:58 | 0:43 | 58 | 55 | 57 | 54 | 56 | 67 | 84 | 90 | 82 | 71 | 78.8 | 585 | 22.8 | 60 | 0.38
17:58 | 0:43 | 58 | 55 | 57 | 54 | 56 | 67 | 84 | 90 | 82 | 70 | 78.6 | 585 | 22.6 | 60 | 0.37667
17:58 | 0:43 | 58 | 55 | 57 | 54 | 56 | 67 | 84 | 90 | 82 | 70 | 78.6 | 585 | 22.6 | 60 | 0.37667
17:58 | 0:43 | 58 | 55 | 57 | 54 | 56 | 67 | 84 | 90 | 82 | 70 | 78.6 | 585 | 22.6 | 60 | 0.37667
17:58 | 0:43 | 58 | 55 | 56 | 54 | 55.75 | 67 | 84 | 90 | 83 | 69 | 78.6 | 585 | 22.85 | 60 | 0.38083
17:58 | 0:43 | 58 | 55 | 57 | 54 | 56 | 68 | 85 | 89 | 83 | 70 | 79 | 585 | 23 | 60 | 0.38333
17:58 | 0:43 | 57 | 55 | 56 | 54 | 55.5 | 68 | 85 | 90 | 83 | 70 | 79.2 | 585 | 23.7 | 60 | 0.395
17:58 | 0:43 | 58 | 55 | 57 | 54 | 56 | 68 | 86 | 90 | 83 | 70 | 79.4 | 585 | 23.4 | 60 | 0.39
17:58 | 0:43 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 68 | 87 | 90 | 83 | 70 | 79.6 | 585 | 24.35 | 60 | 0.40583
17:58 | 0:43 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 68 | 87 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 585 | 24.55 | 60 | 0.40917
17:59 | 0:43 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 68 | 87 | 90 | 83 | 69 | 79.4 | 585 | 24.15 | 60 | 0.4025
17:59 | 0:43 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 68 | 86 | 90 | 82 | 69 | 79 | 585 | 23.75 | 60 | 0.39583
17:59 | 0:43 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 67 | 86 | 90 | 82 | 69 | 78.8 | 585 | 23.55 | 60 | 0.3925
17:59 | 0:44 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 67 | 86 | 90 | 82 | 69 | 78.8 | 585 | 23.55 | 60 | 0.3925
17:59 | 0:44 | 57 | 56 | 56 | 53 | 55.5 | 67 | 86 | 90 | 82 | 69 | 78.8 | 585 | 23.3 | 60 | 0.38833
17:59 | 0:44 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 86 | 90 | 82 | 69 | 79 | 585 | 23.25 | 60 | 0.3875
17:59 | 0:44 | 57 | 56 | 56 | 53 | 55.5 | 68 | 86 | 90 | 82 | 69 | 79 | 585 | 23.5 | 60 | 0.39167
17:59 | 0:44 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 68 | 86 | 90 | 82 | 69 | 79 | 585 | 23.75 | 60 | 0.39583
17:59 | 0:44 | 57 | 55 | 56 | 53 | 55.25 | 68 | 86 | 90 | 82 | 70 | 79.2 | 585 | 23.95 | 60 | 0.39917
17:59 | 0:44 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 86 | 90 | 82 | 70 | 79.2 | 585 | 23.45 | 60 | 0.39083
17:59 | 0:44 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 86 | 90 | 83 | 69 | 79.2 | 585 | 23.45 | 60 | 0.39083
17:59 | 0:44 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 86 | 90 | 82 | 70 | 79.2 | 585 | 23.45 | 60 | 0.39083
18:00 | 0:44 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 86 | 91 | 82 | 69 | 79.2 | 585 | 23.45 | 60 | 0.39083
18:00 | 0:44 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 67 | 85 | 90 | 82 | 69 | 78.6 | 585 | 22.85 | 60 | 0.38083
18:00 | 0:45 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 67 | 85 | 90 | 82 | 69 | 78.6 | 585 | 22.85 | 60 | 0.38083
18:00 | 0:45 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 85 | 90 | 82 | 69 | 78.8 | 585 | 23.05 | 60 | 0.38417
18:00 | 0:45 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 68 | 85 | 91 | 83 | 70 | 79.4 | 585 | 23.4 | 60 | 0.39
18:00 | 0:45 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 85 | 90 | 83 | 69 | 79 | 585 | 23.25 | 60 | 0.3875
18:00 | 0:45 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 68 | 85 | 91 | 83 | 69 | 79.2 | 585 | 23.45 | 60 | 0.39083
18:00 | 0:45 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 68 | 85 | 91 | 83 | 70 | 79.4 | 585 | 23.4 | 60 | 0.39
18:00 | 0:45 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 68 | 85 | 91 | 83 | 70 | 79.4 | 585 | 23.4 | 60 | 0.39
18:00 | 0:45 | 58 | 56 | 58 | 53 | 56.25 | 68 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.6 | 585 | 23.35 | 60 | 0.38917
18:00 | 0:45 | 58 | 56 | 58 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 585 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:00 | 0:45 | 58 | 57 | 58 | 53 | 56.5 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 585 | 23.3 | 60 | 0.38833
18:01 | 0:45 | 58 | 57 | 58 | 53 | 56.5 | 69 | 86 | 91 | 84 | 69 | 79.8 | 585 | 23.3 | 60 | 0.38833
18:01 | 0:45 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80 | 585 | 23.75 | 60 | 0.39583
18:01 | 0:45 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:01 | 0:46 | 58 | 57 | 58 | 53 | 56.5 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.3 | 60 | 0.38833
18:01 | 0:46 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:01 | 0:46 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 85 | 91 | 83 | 70 | 79.6 | 610 | 23.35 | 60 | 0.38917
18:01 | 0:46 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 69 | 85 | 91 | 83 | 70 | 79.6 | 610 | 23.85 | 60 | 0.3975
18:01 | 0:46 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 85 | 91 | 83 | 70 | 79.6 | 610 | 23.6 | 60 | 0.39333
18:01 | 0:46 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 69 | 85 | 91 | 83 | 70 | 79.6 | 610 | 23.85 | 60 | 0.3975
18:01 | 0:46 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 24.05 | 60 | 0.40083
18:01 | 0:46 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80 | 610 | 24 | 60 | 0.4
18:01 | 0:46 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.8 | 60 | 0.39667
18:02 | 0:46 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80 | 610 | 24 | 60 | 0.4
18:02 | 0:46 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55.75 | 69 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80 | 610 | 24.25 | 60 | 0.40417
18:02 | 0:47 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 91 | 84 | 71 | 80.2 | 610 | 24.2 | 60 | 0.40333
18:02 | 0:47 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80 | 610 | 24 | 60 | 0.4
18:02 | 0:47 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 91 | 84 | 71 | 80.2 | 610 | 24.2 | 60 | 0.40333
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 71 | 80 | 610 | 23.75 | 60 | 0.39583
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80 | 610 | 23.75 | 60 | 0.39583
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 84 | 71 | 80.2 | 610 | 23.95 | 60 | 0.39917
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 84 | 71 | 80.2 | 610 | 23.95 | 60 | 0.39917
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 91 | 84 | 71 | 80.4 | 610 | 24.15 | 60 | 0.4025
18:02 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80 | 610 | 23.75 | 60 | 0.39583
18:03 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 91 | 83 | 70 | 80 | 610 | 23.75 | 60 | 0.39583
18:03 | 0:47 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 91 | 83 | 71 | 80.2 | 610 | 23.95 | 60 | 0.39917
18:03 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 82 | 70 | 79.6 | 610 | 23.35 | 60 | 0.38917
18:03 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 82 | 70 | 79.6 | 610 | 23.35 | 60 | 0.38917
18:03 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 82 | 70 | 79.6 | 610 | 23.35 | 60 | 0.38917
18:03 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:03 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:03 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 69 | 86 | 91 | 83 | 70 | 79.8 | 610 | 23.55 | 60 | 0.3925
18:03 | 0:48 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 92 | 84 | 70 | 80.2 | 610 | 24.2 | 60 | 0.40333
18:03 | 0:48 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 70 | 86 | 92 | 84 | 71 | 80.6 | 610 | 24.6 | 60 | 0.41
18:03 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 91 | 84 | 70 | 80.2 | 610 | 23.95 | 60 | 0.39917
18:04 | 0:48 | 58 | 56 | 57 | 53 | 56 | 69 | 86 | 92 | 84 | 71 | 80.4 | 610 | 24.4 | 60 | 0.40667
18:04 | 0:48 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 92 | 84 | 71 | 80.6 | 610 | 24.35 | 60 | 0.40583
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 92 | 84 | 70 | 80.4 | 610 | 24.15 | 60 | 0.4025
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 92 | 84 | 71 | 80.6 | 610 | 24.35 | 60 | 0.40583
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 92 | 84 | 70 | 80.4 | 610 | 24.15 | 60 | 0.4025
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 87 | 92 | 84 | 70 | 80.6 | 610 | 24.35 | 60 | 0.40583
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 54 | 56.5 | 70 | 87 | 92 | 84 | 70 | 80.6 | 610 | 24.1 | 60 | 0.40167
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 87 | 92 | 84 | 70 | 80.6 | 610 | 24.35 | 60 | 0.40583
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 92 | 84 | 71 | 80.6 | 610 | 24.35 | 60 | 0.40583
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 54 | 56.5 | 70 | 87 | 92 | 83 | 71 | 80.6 | 610 | 24.1 | 60 | 0.40167
18:04 | 0:49 | 58 | 58 | 57 | 53 | 56.5 | 70 | 86 | 92 | 83 | 70 | 80.2 | 610 | 23.7 | 60 | 0.395
18:04 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 92 | 83 | 71 | 80.4 | 610 | 24.15 | 60 | 0.4025
18:04 | 0:49 | 58 | 58 | 57 | 53 | 56.5 | 70 | 86 | 91 | 83 | 71 | 80.2 | 610 | 23.7 | 60 | 0.395
18:05 | 0:49 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 86 | 91 | 83 | 70 | 80 | 610 | 23.75 | 60 | 0.39583
18:05 | 0:50 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 87 | 91 | 84 | 71 | 80.6 | 610 | 24.35 | 60 | 0.40583
18:05 | 0:50 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 87 | 91 | 83 | 70 | 80.2 | 610 | 23.95 | 60 | 0.39917
18:05 | 0:50 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 87 | 91 | 84 | 70 | 80.4 | 610 | 24.15 | 60 | 0.4025
18:05 | 0:50 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 87 | 92 | 84 | 71 | 80.8 | 610 | 24.55 | 60 | 0.40917
18:05 | 0:50 | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 | 70 | 87 | 92 | 84 | 70 | 80.6 | 610 | 24.35 | 60 | 0.40583
18:05 | 0:50 | 58 | 58 | 57 | 53 | 56.5 | 70 | 87 | 92 | 84 | 71 | 80.8 | 610 | 24.3 | 60 | 0.405
18:05 | 0:50 | 58 | 58 | 57 | 53 | 56.5 | 69 | 86 | 92 | 83 | 70 | 80 | 610 | 23.5 | 60 | 0.39167